ANEXO 1A -  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A | ORIGINAL REVISÃO GERAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 27-04-2022 | # 18-09-2026 |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # AFONSO | # AFONSO |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # ALBERTO | # ALBERTO |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - O cabo conversor USB/Serial RS-232 será utilizado para comunicação local de notebooks com equipamentos de campo durante a execução das atividades de manutenção a serem realizadas nas instalações do sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para o fornecimento de cabo conversor USB/Serial RS-232.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção do cabo conversor USB/Serial RS-232, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de instalação a ser construída.

    - Brasileiras

      - Não se aplica

    - Internacionais

      - Não se aplica

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados pelo Projetista e resolvidos em comum acordo com a Gerência de Engenharia da SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O GÁS NATURAL A SER FORNECIDO TEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

    - Não aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS DO CABO USB/SERIAL RS-232

    - Suportar taxas de transferência iguais ou superiores de 1 Mbps.

    - Extremidade USB: Conector USB macho tipo A, 2.0 ou superior, com proteção/vedação da interface entre cabo e conector.

    - Extremidade Serial RS-232: Conector DB-9 macho, com proteção/vedação da interface entre cabo e conector.

    - Comprimento mínimo do cabo: 1,20 metros.

    - Chipset FTDI compatível com Windows 10 e 11.

    - Plug & Play.

- OUTROS REQUISITOS DO CABO CONVERSOR USB/SERIAL RS-232

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Não aplicável.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS;

- ANEXOS

  - Não se aplica