ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A | ORIGINAL REVISÃO GERAL DO DOCUMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 25-10-2019 | # 19-02-2024 |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # ALBERTO MAGNO | # AFONSO AGRA |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # ALBERTO FILHO | # ALBERTO FILHO |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - LACREs DE SEGURANÇA SÃO dispositivos mecânicos CUJA FINALIDADE É EVITAR (OU EVIDENCIAR) O ACESSO NÃO AUTORIZADO AOS EQUIPAMENOS DE MEDIÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA DA SERGAS, UTILIZADOS PARA FATURAMENTO NOS PONTOS DE MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL. OS LACRES DE SEGURANÇA DEVEM POSSUIR CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUE PERMITAM CONSTATAR INEQUIVOCAMENTE A SUA VIOLAÇÃO, SENDO COMPOSTOS BASICAMENTE POR UM SISTEMA DE TRAVAMENTO E UM ARAME PARA LACRAÇÃO, PROTEGIDOS ATRAVÉS DE UMA CÁPSULA.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica visa estabelecer as condições mínimas exigíveis para a aquisição de lacres de segurança e rolos de arame destinados à aplicação nos equipamentos de medição, controle e segurança da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção dos lacres de segurança e dos rolos de arame deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - 4.1.1.	Não aplicável.

    - Internacionais

      - ASTM D 5510

      - ASTM D 543

      - ASTM D 4065

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DOS LACRES DE SEGURANÇA E DOS ROLOS DE ARAME.

    - Aplicação manual, não requerendo utilização auxiliar de ferramentas especiais;

    - Mecanismo de lacração: rotativo;

    - Os dois componentes do lacre, a saber: inserto azul e corpo transparente, devem ser feitos de policarbonato de alta resistência ao impacto, resistência a temperaturas que oscilem entre -5 e 70 ºC, exposição a intempéries (sol, chuva, salinidade, umidade etc.);

    - Durabilidade mínima: 05 (cinco) anos;

    - Deve ser personalizado com a palavra SERGAS e numerado sequencialmente de 0005001 a 0007000 na aba transparente (bandeira), em baixo relevo, a laser, na cor preta;

    - O corpo do lacre deve possuir dois furos passantes com área de seção transversal suficientes para receber arames de 0,80 mm de diâmetro;

    - O lacre deve utilizar os seguintes tipos de arame: cordoalha 7x32, nas opções galvanizado ou inoxidável (diâmetro do conjunto: 0,80 mm) com revestimento de plástico.

- OUTROS REQUISITOS DOS LACRES DE SEGURANÇA E ROLOS DE ARAME

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Não aplicável.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas;

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - NÃO SE APLICA