ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A B C | ORIGINAL ALTERAÇÃO DOS ITENS 4.2.9 E 4.2.10 ALTERAÇÃO DOS ITENS 4.2.9 E 4.2.10 ALTERAÇÃO NO ITENS 4.2.1, 4.2.4 e 4.2.10 (COMPLEMENTAÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 09-08-2018 | # 25-10-2018 | # 21-11-2018 | # 29-04-2024 |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # AFONSO | # AFONSO | # AFONSO | # GAZZANEO |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO | # IOLANDO | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - Tubo metálico flexível de aço inoxidável é utilizado para promover a interligação de linhas de tubulação rígidas em montagens provisórias.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de tubo metálico flexível de inoxidável. O material em epígrafe será utilizado para auxiliar nas atividades de manutenção a serem realizadas nas instalações do sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção do tubo metálico flexível de inoxidável deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Não aplicável.

    - Internacionais

      - ASME B1.20.1.

      - Seção IX do Código ASME para Caldeiras e Vasos de Pressão

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

| CARACTERÍSTICAS | VALORES |
| --- | --- |
| UMIDADE | SECO |
| PARTICULADO | ISENTO |
| DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C) | 0,62 |
| TEMPERATURA MÉDIA (° C) | 28 |
| VISCOSIDADE (CP) | 0,011 |
| PESO MOLECULAR | 17,8 |

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE TUBO METÁLICO FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL

    - Conexões: sextavada com rosca macho NPT ASME B1.20.1;

    - Pressão máxima de operação: 35 bar à temperatura ambiente, ou superior;

    - Pressão de ruptura: 125 bar à temperatura ambiente, ou superior;

    - Faixa de temperatura de trabalho: -15ºC até 100ºC, ou melhor;

    - Fluido de trabalho: gás natural;

    - Extremidades em aço inoxidável AISI 316 soldadas, conforme Seção IX do Código ASME para caldeiras e vasos de pressão;

    - Núcleo interno corrugado em aço inoxidável AISI 316L;

    - Malha trançada de reforço em aço inoxidável AISI 316L.

    - Mola helicoidal flexível ao longo de todo o comprimento para proteção contra torção e dobramento, fabricada em aço inoxidável AISI 302, 304 ou 316.

    - Dimensões:

      - Tubo 01: Comprimento nominal: 1.000 milímetros | Diâmetro nominal: 1 polegada;

      - Tubo 02: Comprimento nominal: 1.000 milímetros | Diâmetro nominal: 2 polegada;

      - Tubo 03: Comprimento nominal: 3.000 milímetros | Diâmetro nominal: 1/2 polegada;

      - Tubo 04: Comprimento nominal: 10.000 milímetros | Diâmetro nominal: 3/4 polegada;

- OUTROS REQUISITOS DO TUBO METÁLICO FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Certificado de teste hidrostático com pressão de teste igual a 1,5 vezes a pressão máxima de operação à temperatura ambiente.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.