ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A B C | ORIGINAL ATUALIZADO PARA FORMATAÇÃO DO DOCUMENTO REVISÃO PARA PROCESSO DE AQUISIÇÃO REVISADO ESTRUTURA E FORMATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO PADRÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 06-10-2008 | # 14-10-2015 | # 10-01-2018 | # 17-01-2023 |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # ALBERTO | # ALBERTO | # ALBERTO | # AFONSO |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # ALBERTO | # ALBERTO | # ALBERTO | # ALBERTO |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # - | # IOLANDO | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - Controladores de carga são equipamentos responsáveis pelo gerenciamento da energia em sistemas fotovoltaicos, evitando sobrecargas e descarregamentos profundos nas baterias.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra do controlador de carga 10A – 12VCC para sistemas fotovoltaicos. Os materiais em epígrafe serão aplicados nos cromatógrafos do sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção do controlador de carga 10A – 12VCC para sistemas fotovoltaicos deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Não aplicável.

    - Internacionais

      - Não aplicável.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DO CONTROLADOR DE CARGA 10A – 12VCC PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

    - Tecnologia: Carregamento por PWM (Pulse Width Modulation);

    - Corrente Nominal: 10 A;

    - Tensão Nominal: 12 VCC;

    - Compensação de temperatura;

    - Grau de proteção mínimo: IP 20;

    - Invólucro em liga de alumínio;

    - Consumo máximo de corrente: 10 mA;

    - Terminais para fiação de até 4,0 mm2.

    - Tropicalização de circuitos: placa de circuito impresso com revestidas para evitar ação da umidade e terminais protegidos contra corrosão;

    - Faixa de temperatura de operação: 10 ºC a 45 ºC;

    - Indicação de Carga da Bateria: por LED ou LCD;

    - Indicação de Carregamento (Módulo Fotovoltaico): por LED ou LCD;

    - Indicação de Alarmes/Erros: por LED ou LCD;

    - Proteção contra: polaridade reversa, sobrecarga, curto-circuito.

- OUTROS REQUISITOS DO CONTROLADOR DE CARGA 10A – 12VCC PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Manual de instalação, operação e manutenção do equipamento.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.