ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 28-05-2026 |  |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # AFONSO AGRA |  |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # ALBERTO FILHO |  |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO |  |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - UMA BOMBA PNEUMÁTICA DE BANCADA COMPARADORA DE PRESSÃO É UM EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA GERAR E AJUSTAR PRESSÕES PNEUMÁTICAS CONTROLADAS, UTILIZANDO AR COMO MEIO DE TRANSMISSÃO, COM A FINALIDADE DE CALIBRAR, TESTAR E VERIFICAR INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO. O PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO BASEIA-SE NA COMPARAÇÃO ENTRE O INSTRUMENTO EM TESTE E UM PADRÃO DE REFERÊNCIA DE MAIOR EXATIDÃO, AMBOS CONECTADOS AO MESMO CIRCUITO PNEUMÁTICO, GARANTINDO QUE RECEBAM EXATAMENTE A MESMA PRESSÃO APLICADA.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica visa estabelecer as condições mínimas exigíveis para a aquisição de bomba pneumática de bancada comparadora de pressão.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção da bomba pneumática de bancada comparadora de pressão deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - N/A

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados pelo Projetista e resolvidos em comum acordo com a Gerência de Engenharia da SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não Aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DA BOMBA PNEUMÁTICA DE BANCADA COMPARADORA DE PRESSÃO

    - Local de aplicação: Laboratório, oficina ou em campo.

    - Tipo: de bancada.

    - Sistema de transmissão: pneumático.

    - Fluido de transmissão: ar atmosférico.

    - Acionamento: manual, através de alavanca com empunhadura ergonômica.

    - Material de fabricação do corpo: Aço inoxidável e alumínio.

    - Capacidade mínima de geração de pressão: até 120 kgf/cm2.

    - Válvula de ajuste fino de pressão.

    - Válvula de bloqueio para estabilização da pressão.

    - Isolamento para separar o volume de calibração do sistema de pressurização.

    - Fuso do pistão em aço inoxidável AISI 304 ou 316.

    - Conexão ao processo: duas saídas NPT DN 1/2", sendo uma para o instrumento de referência e outra para o instrumento em teste.

    - Anéis de vedação (o-ring) fabricados em elastômeros.

    - Peso máximo vazio: 8 kg.

- OUTROS REQUISITOS DA BOMBA PNEUMÁTICA DE BANCADA COMPARADORA DE PRESSÃO

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Manual de operação e manutenção, em idioma português ou inglês.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas;

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal;

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.